- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

- Cercamento com tela do Centro de Inclusão Digital (CID)

- Local: 	Rua Manduca Rodrigues, 1479, esquina La Hire Guerra

- Bairro da Hidráulica – Sant’Ana do Livramento/RS

- Prazo: 45 dias – Parcela única

- Perímetro: 95,60 m

|  | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID. | UNITÁRIO R$ | PARCIAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  |
| 1.1 | Escavação para fundação dos postes de concreto. | 43,00 | un. | 5,20 | 223,60 |
| 2 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  |
| 2.1 | Blocos de Concreto Fck15MPa, 50cmx50cmx50cm (43) | 5,40 | m³ | 650,00 | 3.510,00 |
| 3 | ESTRUTURAS |  |  |  |  |
| 3.1 | Pilares de concreto armado, pré-moldados - 3,00m | 33,00 | un. | 45,00 | 1.485,00 |
| 3.2 | Pilares de concreto armado p/reforço - 3,40m | 10,00 | un. | 55,00 | 550,00 |
| 4 | TELA |  |  |  |  |
| 4.1 | Tela de aço galvanizado, diâmetro 3,2mm, alambrado, soldada, malha de 5x12cm, h=2,5m, c/ acessórios. | 239,00 | m² | 29,50 | 7.050,50 |
| 4.2 | Fio guia de aço galvanizado 3,0mm | 382,40 | m | 2,55 | 975,12 |
| 5 | PORTÃO (1,4mx2,5m) |  |  |  |  |
| 5.1 | Portão – estrutura tubular metálica c/ tela item 4.1 | 3,75 | m² | 250,00 | 937,50 |
| 6 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  |
| 6.1 | Limpeza geral | 1,00 | un. | 550,00 | 550,00 |
|  | Valor total do Orçamento |  |  |  | 15.281,72 |
|  | OBS: O BDI considerado é 23 % |  |  |  |  |

- Santana do Livramento, 22 de setembro de 2009.

Ana Lorena Porto Rodriguez

Arquiteta – CREA 138418-RS

SEPLAN - PLANO DIRETOR - Matrícula 2.2240